## 0 dB
| Photodiode Power (?) | Power Meter Power (W)
Background (laser) | -0.0875 | 7.8e-06
| 0.4289 | 0.0015
| 0.2619 | 0.001
| 0.0838 | 0.0005
| -0.0552 | 0.0001
| -0.0729 | 5e-05
| -0.0873 | 9.7e-06

## 10 dB
| Photodiode Power (?) | Power Meter Power (W)
Background (laser) | -0.0776 | 8.1e-06
| 2.182 | 0.002
| 1.6169 | 0.0015
| 1.0588 | 0.001
| 0.4756 | 0.0005
| 0.0254 | 0.0001
| -0.0296 | 5e-05
| -0.0752 | 1e-05

## 20 dB
| Photodiode Power (?) | Power Meter Power (W)
background (no laser) | -0.0869 | 3.8e-06
Background (laser) | -0.0884 | 4.2e-06
| 7.3647 | 0.002
| 5.1426 | 0.0015
| 3.749 | 0.001
| 2.5641 | 0.00077
| 1.8434 | 0.00052
| 0.7758 | 0.00024
| 0.2521 | 0.0001
| 0.1607 | 7.5e-05
| 0.0692 | 5e-05
| -0.0146 | 2.5e-05
| -0.0322 | 2e-05
| -0.0488 | 1.5e-05
| -0.0673 | 1e-05
| -0.0843 | 5e-06

## 30 dB
| Photodiode Power (?) | Power Meter Power (W)
| 10.5237 | 0.002
| 10.5237 | 0.0015
| 10.5237 | 0.001
| 10.2527 | 0.00095
| 9.7762 | 0.0009
| 8.7435 | 0.0008
| 7.6064 | 0.0007
| 5.5606 | 0.0005
| 2.6228 | 0.00025
| 1.0168 | 0.0001
| 0.7031 | 7.5e-05
| 0.4486 | 5e-05
| 0.157 | 2.5e-05
| -0.0108 | 1e-05
Background (laser) | -0.0412 | 7.5e-06

## 40 dB
| Photodiode Power (?) | Power Meter Power (W)
| 10.5237 | 0.001
| 10.5237 | 0.0005
| 10.5237 | 0.0004
| 10.5237 | 0.00035
| 10.383 | 0.0003
| 8.5465 | 0.00025
| 6.8327 | 0.0002
| 4.9742 | 0.00015
| 3.275 | 0.0001
| 2.3995 | 7.5e-05
| 1.5279 | 5e-05
| 0.6557 | 2.5e-05
| 0.1431 | 1e-05
Background (laser) | 0.0597 | 7.6e-06

## 50 dB
| Photodiode Power (?) | Power Meter Power (W)
| 10.5327 | 0.001
| 10.5327 | 0.0005
| 10.5174 | 0.0001
| 8.4332 | 8e-05
| 6.2029 | 6e-05
| 5.1453 | 5e-05
| 3.9944 | 4e-05
| 1.7454 | 2e-05
| 0.6502 | 1e-05
Background (laser) | 0.4122 | 7.9e-06

## 60 dB
| Photodiode Power (?) | Power Meter Power (W)
| 10.5237 | 0.0005
| 10.5237 | 0.0001
| 10.5237 | 5e-05
| 10.5237 | 4e-05
| 10.3338 | 3.5e-05
| 8.8824 | 3e-05
| 7.1786 | 2.5e-05
| 5.4519 | 2e-05
| 3.816 | 1.5e-05
| 2.1339 | 1e-05
Background (laser) | 1.2837 | 7.5e-06

## 70 dB
| Photodiode Power (?) | Power Meter Power (W)
| 10.5237 | 5e-05
| 10.5237 | 2.5e-05
| 10.5237 | 2e-05
| 10.5237 | 1.5e-05
| 10.482 | 1.4e-05
| 9.8856 | 1.3e-05
| 8.8155 | 1.2e-05
| 7.941 | 1.1e-05
| 6.7974 | 1e-05
| 5.9229 | 9e-06
Background (laser) | 3.9237 | 7.4e-06